Na temelju članka 9. i 10. Zakona o zaštiti od požara ( NN 58/93. i 33/05. ), članka 4. Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara ( NN 35/94 ), članka 6. točka 11. Pravilnika o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara ( NN br. 62/94. ) i na temelju članka 56. i 183. Statuta Glazbene škole Pregrada (u daljem tekstu: Škola) Školski odbor na sjednici održanoj 10. veljače 2012. godine donio je

# P R A V I L N I K

# O ZAŠTITI OD POŽARA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o zaštiti od požara (u daljem tekstu: Pravilnik) Škola uređuje se:

- mjere zaštite od požara kojima se otklanja ili smanjuje opasnost od nastajanja požara

- upoznavanje radnika, prigodom zapošljavanja i tijekom rada, s opasnostima od požara

- položaj radnika zaduženih za ispravno stanje opreme i sredstava za dojavu i gašenje

požara

- položaj ravnatelja i drugih radnika za provedbu zaštite od požara

- dužnost radnika u slučaju nastanka požara.

Članak 2.

Zaštita od požara organizira se i provodi u svim  zgradama i prostorima Škole u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na sve radnike Škole koji zasnuju odnos na neodređeno ili određeno vrijeme, koji rade s punim ili skraćenim radnim vremenom, koji rade bez zasnivanja radnog odnosa ( volonteri ), učenike kao i sve ostale osobe koje se poslom ili slučajno zateknu u prostorijama Škole.

Ako se radnik Škole ne pridržava odredbi ovog Pravilnika, čini povredu radne obveze.

### II.   MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 4.

U okviru provođenja mjera zaštite od požara tijela i radnici Škole dužni su skrbiti da se:

- pri projektiranju građevina ili izvođenju radova na postojećim građevinama, adaptaciji, rekonstrukciji i ugradnji uređaja i opreme te održavanju građevina i opreme primjenjuju propisani tehnički normativi i standardi zaštite od požara

- osigura opskrbljenost građevina vatrogasnim aparatima, drugim uređajima za gašenje požara i ostalom propisanom opremom u skladu s tehničkim normativima i standardima za zaštitu od požara

- električne, ventilacijske, toplinske, gromobranske, kanalizacijske i druge instalacije u građevinama izvedu odnosno postave na način koji ne predstavlja opasnost od požara

- redovito obavlja kontrola instalacijskih uređaja

- vidljivim znakovima označi zabrana pušenja u prostorima Škole

- osigura ovlaštenim tijelima postavljanje instalacija i uređaja  za uzbunjivanje građana

- prije rada s otvorenom vatrom, aparatima za zavarivanje, rezanje i lemljenje odrede prostorije u kojima se ovi poslovi mogu obavljati  poduzmu mjere zaštite od požara te osiguraju odgovarajuća sredstva za gašenje požara

- zapaljiva ambalaža, istrošeni materijal i drugi otpaci svakodnevno iznesu iz prostorija i odlože na odgovarajuće mjesto

- zapaljive tekućine bacaju u kanalizacijsku mrežu

- u prostorijama, osim za to određenih, b dopusti uporaba električnih grijalica,  električnih radijatora, kalorifera i drugih električnih aparata

- osigura nesmetan prolaz na prilaznim prostorima, ulazima, izlazima, prolazima

- sva sredstava za gašenje požara postave na pristupačna vidljiva mjesta i koriste samo za potrebe gašenja požara

- mjesta na kojima se nalaze sredstva gašenja požara, vidno označe posebnim oznakama

III.	PROVOĐENJE MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 5.

O mjerama zaštite od požara u Školi skrbi za to osposobljena osoba.

Poslovi iz stavka 1. ovog članka uglavljuju se ugovorom o radu ili drugim odgovarajućim ugovorom

Osoba iz stavka 1. ovog članka mora imati odgovarajuću ispravu o osposobljenosti za poslove zaštite od požara.

Članak 6.

Osoba iz članka 5. ovog Pravilnika:

- brine o provođenju preventivnih mjera zaštite od požara

- ostvaruju uvid u rad tijela i radnika u svezi s zaštitom na radu

- ispituje podatke o uporabi sredstva koja su u sveti s zaštitom na radu

- neposredno nadzire radnike kod obavljanja poslova u svezi s zaštitom od požara

- izvješćuje ravnatelja o učenim problemima i nepravilnostima

- obavlja druge poslove koji su u svezi s organiziranje zaštite od požara

### IV.      UPOZNAVANJE RADNIKA I KORISNIKA S OPASNOSTIMA OD POŽARA

Članak 7.

Ravnatelj ili radnik iz članka 5. ovoga Pravilnika dužan je radnike Škole prigodom stupanja na rad upoznati s opasnostima od požara ili mogućnosti eksplozije na konkretnom radnom mjestu.

Svi radnici Škole moraju biti upoznati s mjestom na kojemu se nalazi glavni ventil za otvaranje-zatvaranje vode u građevini te glavna sklopka za isključivanje električne energije odnosno plina.

Članak 8.

Radnici Škole dužni su uključiti se u program osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom.

Raspored upućivanja radnika na osposobljavanje iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje ravnatelj.

Preslika isprave o osposobljenosti iz stavka 1. ovoga članka čuva se u dosjeu radnika.

Članak 9.

Učitelji / nastavnici trebaju upoznati roditelje i učenike s općim mjerama zaštite od požara te mjerama zaštite od požara u prostorima Škole.

V.     ODRŽAVANJE OPREME I SREDSTAVA ZA GAŠENJE POŽARA

Članak 10.

Hidranti i hidrantna mreža trebaju se održavati u ispravnom stanju.

U svrhu njihove uporabe u Školi će se:

- svi hidranti obilježiti oznakama

- podzemni hidranti osigurati propisanim poklopcem, a zidni hidranti osigurati ormarićima

- svaki zidni hidrant kompletirati s jednim do dva kotura vatrogasnih cijevi promjera 52 mm, s mlaznicom

- osigurati prostor oko hidranta stalno slobodnim da se hidrantu može nesmetano pristupiti, a u zimsko doba stalno čistiti snijeg s poklopca hidranta

- provjeriti najmanje jedanput mjesečno i dostupnost svih hidranata, a otklanjanje uočenih kvarova povjeriti stručnoj osobi

- osigurati za sve hidrante tipska spojnica promjera 52 mm te nastavak istih  dimenzija

- postaviti vidna oznaka gdje se nalazi ventil za zatvaranje i otvaranje vode u građevini

Članak 11.

Vatrogasni aparati moraju se postaviti na uočljivim lako dostupnim mjestima, u blizini mogućeg izbijanja požara.

Prijenosni aparati ne smiju se postaviti tako da im ručka za nošenje bude u visini iznad 1.5 m.

Vatrogasni aparati moraju se stalno održavati.

Održavanje vatrogasnih aparata obuhvaća:

- redovni pregled

- periodični pregled

- kontrolno ispitivanje

Članak 12.

Redovni pregled vatrogasnih aparata obavlja se najmanje jedanput u tri mjeseca, a provodi ga radnik iz članka 5. ovoga Pravilnika.

Redovnim se pregledom utvrđuje:

- uočljivost i dostupnost aparata

- opće stanje aparata

- stanje plombe zatvarača odnosno ventila

- kompletnost aparata.

Uočene nedostatke radnik iz stavka 1. ovoga članka treba sam otkloniti.

Ako to nije moguće, otklanjanje nedostataka dužan je povjeriti stručnoj osobi.

Članak 13.

Periodični pregled vatrogasnih aparata obavlja se najmanje jedanput godišnje.

Periodični pregled vatrogasnih aparata obavlja stručnjak ovlaštene pravne osobe ili obrtnik.

Članak 14.

Nakon izvršenog periodičnog pregleda iz članka 15. ovoga Pravilnika svaki se aparat označava propisanom naljepnicom.

Članak 15.

Kontrolno ispitivanje vatrogasnih aparata obavlja se najmanje svake pete godine.

Kontrolnim ispitivanjem moraju biti obuhvaćeni svi vatrogasni aparati čiji je radni tlak manji od 25 bara i bočica s pogonskim plinom do 0.5 l.

## Kontrolno ispitivanje vatrogasnih aparata starijih od 15 godina, osim aparata s CO2, obavlja se svake dvije godine.

#### VI.        OBVEZE I ODGOVORNOSTI RADNIKA ŠKOLE U SVEZI S

#### ZAŠTITOM  OD POŽARA

Članak 16.

Provedba mjera zaštite od požara u Školi u obvezi je ravnatelja.

Ravnatelj:

- osigurava izvršavanje propisanih obveza iz područja zaštite od požara

- nadzire provođenje propisanih mjera zaštite od požara

- skrbi o rasporedu opreme za zaštitu od požara

- organizira spašavanje radnika i drugih osoba u Školi u slučaju izbijanja požara

- izvješćuje osnivača Škole o poduzetim mjerama zaštite od požara.

Članak 17.

U svezi sa zaštitom od požara radnici Škole imaju obveze:

- provoditi i pridržavati se propisanih mjera zaštite od požara

- raditi i ponašati se tako da ne izazovu požar

- upozoravati na opasnost od požara do kojega bi moglo doći zbog nedostataka na građevinama, strojevima, opremi, instalacijama i sl.

- svladati program osposobljavanja za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugrožene požarom

- obavljati svoje poslove u skladu s pravilima koja onemogućuju izazivanje požara

- sve možebitne kvarove na uređajima i instalacijama kojima se služe tijekom rada, prijaviti ravnatelju ili radniku iz članka 5. ovoga Pravilnika

- neposredno sudjelovati u gašenju požara, a o njegovu nastajanju izvijestiti vatrogasce

Neizvršavanje obveza iz stavka 1. ovoga članka smatra se radnikovom teškom povredom radne obveze.

VII.       DUŽNOSTI RADNIKA U SLUČAJU  NASTANKA POŽARA

Članak 18.

Svaki radnik koji uoči požar treba ga odmah prema svojemu znanju i mogućnostima uz uporabu odgovarajućih sredstava početi gasiti, upozoriti osobe koje se nalaze u građevini zahvaćenoj požarom, odnosno o požaru izvijestiti ravnatelja i ovlaštenog radnika za zaštitu od požara te najbližu vatrogasnu postrojbu (tel.: 93).

Članak 19.

Do dolaska vatrogasaca radnici Škole dužni su poduzeti mjere za gašenje požara i pritom se koristiti svim primjerenim raspoloživim sredstvima.

Članak 20.

Nakon završenog gašenja požara ravnatelj u dogovoru s rukovoditeljem vatrogasne postrojbe koja je gasila požar treba na mjestu požara:

- osigurati dežurstvo do jutra ako je požar gašen noću

- osigurati dežurstvo, koje će trajati zavisno od procjene mogućnosti ponovnog izbijanja požara.

Članak 21.

Uporabljena oprema i sredstva u gašenju požara trebaju se što prije nakon završetka gašenja požara dovesti u potpuno ispravno stanje.

Članak 22.

Ravnatelj Škole dužan je o provedenim istražnim radnjama  u svezi s nastankom požara u Školi izvijestiti Školski odbor i Osnivača.

##### VIII.      PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Škole.

KLASA: 602-01/12-01/18

URBROJ: 2214/01-380-12-01

U Pregradi, 10. veljače 2012.

Predsjednica Školskog odbora

________________________________

mr.sc. Vilmica Kapac

Pravilnik je objavljen na oglasnoj ploči dana ____________ godine, a stupio je na snagu

_____________ godine.